Este Documento es propiedad de NEIKER y tiene carácter confidencial, por lo cual no podrá ser reproducido, por ningún medio, total o parcialmente sin autorización expresa y por escrito de la Dirección.

| Emitido por: Arrate Lacalle Jefa de Laboratorio Fecha: 30/01/2020 | Aprobado por: Olatz Unamunzaga Jefa de Departamento Fecha: 30/01/2020 |
| --- | --- |

La única copia controlada de este documento está en soporte informático y se encuentra disponible en el Subportal Q de la Intranet. Una vez impreso este documento pasa a ser copia no controlada.

CONTROL DE LAS MODIFICACIONES

| Edición | Capítulo | Motivo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Todos | Edición inicial del documento | 17/04/08 |
| 2 | Título Anexos Todos | Cambio del nombre del Laboratorio de Seguridad Agroambiental por Laboratorio de Medio Ambiente. Cambio de las Fichas de Envío de muestras al Laboratorio de Medio Ambiente. Se añaden fichas en Euskera. Actualización de ensayos/tipos de muestras al trabajo actual del laboratorio y corrección de erratas. | 21/07/09 |
| 3 | 3.2, 3.3, 3.4. 3.6. Todos Anexos | Adecuación de la cantidad mínima de muestra remitida, y actualización del apartado 3.3 eliminando aspectos relativos al diagnóstico toxicológico Eliminación del apartado “Agua y alimentos” del capítulo Toxicología Inclusión del análisis fisicoquímico de clenbuterol en pelo. Indicación de la importancia de remitir con las muestras la ficha para el envío al laboratorio debidamente cumplimentada y firmada. Adecuación de la cantidad mínima de muestra remitida, eliminando aspectos relativos a valoración nutricional de la alimentación animal. Actualización de la redacción de todos los capítulos. Corrección de erratas. Actualización de las Fichas de envío de muestras al Laboratorio de Medio ambiente. | 26/03/10 |
| 4 | 2 3.2 3.5. Anexos | Actualización de documentación de referencia Inclusión del apartado 3.2.2. para el envío de muestras de Fertilizantes orgánicos. Especificación de cantidad mínima de envío de muestras de miel y propóleo. Actualización Fichas de envío para adecuar marcado técnicas no acreditadas. | 03/02/14 |
| 5 | Anexos | Actualización de Ficha de envío de muestras de alimentación animal para actualizar el procedimiento de Salmonella. | 04/02/15 |
| 6 | Anexo 4 Anexo 5 | Actualización de la Ficha de envío de muestras de tierra o material vegetal para incluir el análisis tipo de tierras forestales. Actualización de la Ficha de envío de muestras de Alimentación Animal por eliminación del análisis de cenizas insolubles en HCl del alcance acreditado para piensos y materias primas. | 04/05/18 |
| 7 | Todos | Revisión general e inclusión de condiciones generales Eliminación de los anexos asociado a muestras de miel/propoleo y agua Eliminación de fertilizantes minerales de la ficha de envío de muestras | 30/01/2020 |

OBJETO

Se establece una guía para el envío de muestras al Laboratorio de Medio Ambiente de NEIKER.

- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

PGC/EN-01: Gestión de muestras y ensayos

- NORMAS PARA LA TOMA Y REMISIÓN DE MUESTRAS AL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE

3.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO: AGUA

Las muestras de agua para análisis fisicoquímicos deberán recogerse y enviarse en envases preferentemente de plástico, aunque los de vidrio son también aceptables. Dichos envases serán cuidadosamente lavados antes de su utilización. Asimismo, antes de llenar el envase con la muestra habrá que enjuagarlo dos o tres veces con el agua que se va a recoger. Una vez recogida la muestra, el envase deberá cerrarse con un tapón de plástico, evitándose siempre los de goma o corcho. Las muestras de agua si se destapan y no se analizan inmediatamente, evolucionan con el tiempo, produciéndose una carbonatación y un aumento de pH. De hecho, el pH puede cambiar en cuestión de minutos. Lo ideal sería determinar el pH, la temperatura y los gases disueltos, tales como oxígeno y dióxido de carbono, en el momento mismo de la toma. Además, al cambiar el equilibrio pH-alcalinidad-dióxido de carbono, el carbonato de calcio puede precipitar y dar lugar a una disminución de los valores del calcio y de la dureza total.

En el caso de que las muestras vayan a ser transportadas, lo mejor es dejar un espacio de alrededor del 1% de la capacidad del envase para permitir la expansión térmica.

Las condiciones de la toma de muestras variarán según la procedencia del agua a analizar, debiendo observarse las siguientes pautas:

- Agua de fuente: la muestra se tomará directamente del chorro.

- Agua de grifo o pozo mediante bombeo: se dejará salir primero una cierta cantidad antes de tomar la muestra.

- Agua de río o arroyo: si sólo puede hacerse una toma, se hará en el centro de la corriente a una profundidad media.

Cuando se trate de investigar un vertido presuntamente contaminante, será necesaria la toma de al menos tres muestras: una anterior al punto del vertido, otra en dicho punto y una tercera posterior al mismo. La distancia entre los puntos de muestreo variará en función del tipo y extensión del vertido. En el caso de vertidos es conveniente indicar en la ficha para el envío de muestras de agua al laboratorio, cuyo formato aparece más adelante, el lugar, orden cronológico de toma de muestras, condiciones en las que se tomaron las muestras, nombre y características (tipo de proceso) de la empresa responsable del vertido y toda aquella otra información que pueda ayudar a la hora de valorar la extensión y naturaleza del vertido.

Con independencia de su procedencia, la cantidad de agua necesaria para la realización de análisis fisicoquímicos es de un litro y medio. Tras su recogida, el intervalo de tiempo hasta su envío al laboratorio deberá ser lo más corto posible (no superior a 24 horas). Durante ese periodo la muestra se mantendrá refrigerada a 4ºC y, a ser posible, en oscuridad. Los cambios debidos al crecimiento de microorganismos se retrasan mucho si se mantiene la muestra en la oscuridad y a baja temperatura (entre otros, la actividad microbiológica puede ser la responsable de los cambios en el contenido de nitrato-nitrito-amoníaco, de la disminución de la concentración de fenol y de la DBO, o de una reducción de los sulfatos a sulfitos).

Para su remisión al laboratorio, los envases deben etiquetarse con un número de identificación, nombre de la persona que ha hecho la toma, la fecha, la hora y la localización exacta. A las muestras se adjuntará la ficha para el envío de muestras de agua debidamente cumplimentada y firmada; dónde se indiquen claramente los datos del remitente, el tipo de análisis a realizar, así como datos sobre el origen del agua, profundidad, tratamientos realizados, mapa de la zona, temperatura del agua y cualquier otra información que pueda resultar necesaria para establecer una correlación, como son las condiciones meteorológicas, el nivel del agua, la velocidad de la corriente, etc.

NOTA 1: Cuando se pretenda que las muestras de agua sean además objeto de exámenes microbiológicos, se deberán observar las normas indicadas para este tipo de muestra en la IT-L-S-038, Envío de muestras al Laboratorio de Sanidad Animal (se procederá a desinfectar el orificio de salida con alcohol y a desechar los primeros mililitros de agua. La muestra -100 ml- se recogerá en un envase estéril que será remitido inmediatamente al laboratorio en condiciones de refrigeración) En general, no deben usarse las mismas muestras para estudios químicos (orgánicos e inorgánicos) y bacteriológicos pues los métodos de toma y manipulación de las mismas son distintos.

3.2. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO

3.2.1. FERTILIZANTES ORGÁNICOS: PURINES, GALLINAZAS, ESTIÉRCOLES, ETC….

Las muestras se remitirán en envases limpios y bien cerrados para evitar posibles alteraciones del producto. Cada muestra se enviará perfectamente identificada, adjuntando la ficha para el envío de muestras de fertilizantes orgánicos, cuyo formato aparece más adelante, debidamente cumplimentada y firmada. La muestra se mantendrá refrigerada a 4ºC hasta su envío al laboratorio.

La cantidad mínima necesaria de muestra es:

- purines: 1 litro. Dejar vacío un 10% del envase para evitar concentración de gases.

- estiércoles, gallinazas, etc.: 250 g

- compost: 1 kg

3.3. ANáLISIS FISICOQUÍMICO: Toxicología

Nota Introductoria

La persona que remite una muestra a un laboratorio para su análisis toxicológico debe indicar qué tóxicos quiere que se busquen en dicha muestra o, en su defecto, ser consciente de que el laboratorio realizará solamente unas ciertas determinaciones basándose en el historial del caso, presencia de colores u olores en la muestra, su experiencia, etc. El solicitar a un laboratorio la búsqueda de posibles “tóxicos” en una muestra determinada, en la práctica, no es factible llevar a cabo dicha tarea, en caso de que fuera posible, podría tardar meses e implicar costes analíticos enormes.

3.3.1. VÍSCERAS

Se seguirán, como norma general, las indicaciones enunciadas en el apartado de cadáveres y vísceras descrito en la IT-L-S-018 de envío de muestras al laboratorio de sanidad animal. Se remitirán los órganos separados en envases individuales, limpios y herméticamente cerrados y a ser posible, congelados. Las vísceras empleadas en la determinación de cobre y metales pesados son hígado y riñones.

3.3.2. SUEROS SANGUÍNEOS; SANGRES COMPLETAS

Las muestras se remitirán en tubos específicos dependiendo de los ensayos solicitados, bien identificados y en refrigeración. Para la determinación de MINERALES, los tubos adecuados son los de tapón rojo (sin anticoagulante). Cuando se requiera la remisión de muestras de suero, el tubo se dejará en reposo hasta la retracción del coágulo. En este momento se procederá a su retirada o a transferir el suero a un tubo nuevo. El volumen mínimo requerido de suero una vez retraído el coágulo es de 10 ml. Para la determinación de minerales es preferible el envío de sueros, en su defecto se remitirán sangres enteras en las que se use heparina como anticoagulante.

3.4. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO: PELO

Las muestras de pelo de vacuno para el análisis de clenbuterol se remitirán perfectamente envasadas, identificadas y embaladas, en contenedores o en bolsas de plástico, irrompibles, individuales y estancas, en una cantidad mínima de 5 gramos. No se requieren condiciones especiales de temperatura para el envío.

3.5. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO: ALIMENTACIÓN ANIMAL

El análisis de un alimento, de concentrados, forrajes, subproductos, etc. que componen una dieta para conocer su valor nutritivo, requiere disponer de una muestra adecuada sobre la que realizar las determinaciones fisicoquímicas necesarias.

Las muestras deberán cumplir los siguientes requisitos:

Ser lo más representativas posibles del alimento

Cuando se trate de un alimento en sacos deberán tomarse sub-muestras de sacos distintos, o de pacas o bolas diferentes en caso de ser un forraje almacenado mediante estos sistemas. En alimentos a granel, se deberá tomar una muestra de distintas zonas de la partida. En caso de forrajes verdes, praderas, etc. la mejor forma de muestreo es el corte de pequeñas muestras de hierba a distancias fijas, mientras se recorre la parcela en zig-zag. En ensilados, montón o zanja, será de elección la utilización de muestreadores adecuados que permitan la toma de muestras del conjunto de perfiles del ensilado en distintos puntos del mismo, sin necesidad de su apertura. De realizarse en el frente del ensilado se tomará la muestra de una zona que no haya sido expuesta al aire con anterioridad, y se cogerán porciones del ensilado a distintas alturas del frente de consumo.

Remitir una cantidad adecuada de muestra en un envase apropiado

Cantidad mínima necesaria:

- Ensilados y otros alimentos de elevada humedad…………………..  2000 gramos

- Forrajes, henos y pajas……………………………………………...  150 gramos

- Piensos y materias primas:…………………………………………   100 gramos

Si los volúmenes de alimento almacenado son considerables y el muestreo realizado ha dado lugar a cantidades muy superiores a las indicadas, la muestra recogida se homogeneizará (mezclará) cuidadosamente, para luego mediante cuarteo, o cuarteos sucesivos, reducirla a las cantidades de envío arriba especificadas.

Para su remisión al laboratorio, deberán utilizarse envases limpios y cerrados, preferentemente de plástico. Cuando se trate de alimentos de fácil alteración su envío deberá ser rápido y en condiciones adecuadas de temperatura y hermeticidad. Así, por ejemplo, las muestras de ensilados deberán enviarse en bolsas herméticamente cerradas y comprimidas para eliminar la mayor cantidad de aire posible. Su remisión deberá ser, además, de forma rápida y, a poder ser, a baja temperatura.

Identificación de muestras

La muestra de cada alimento se identificará de forma clara, que no dé lugar a confusión, señalándose también los análisis a realizar. Si es posible, se adjuntará la ficha para el envío de muestras de alimentación animal, cuyo formato aparece más adelante, debidamente cumplimentada y firmada.

Análisis Microbiológicos

Las muestras de pienso, ensilado, mezclas, concentrado, etc. se recogerán con guantes desechables y se introducirán en recipientes estériles. La cantidad mínima para el análisis microbiológico será de 60 gramos. Se recomienda realizar el envío en condiciones de refrigeración (IT/L/S-018. Instrucciones para el envío de muestras al laboratorio de Sanidad Animal).

Análisis Micrográficos

Cuando se pretenda detectar la presencia de harinas de origen animal en piensos o para conocer la composición de los mismos, se indicarán los componentes esperados (aquellos indicados por el proveedor del pienso).

3.6. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO: SUELO

El análisis de suelo es una herramienta fundamental de cara a la fertilización, debida entre otras cosas, a que puede hacernos aumentar la producción en el caso de parcelas que no se abonan lo suficiente o ahorrar gastos en el caso de parcelas que se fertilizan excesivamente cada año.

Para que los resultados del análisis de suelo permitan determinar cuál es el estado nutricional del cultivo o plantación es necesario que la muestra que se coge represente bien al volumen del suelo que exploran las raíces. Por ello, habrá que seguir unas normas de muestreo que se detallan a continuación:

## Normas de muestreo de suelo

- No se deberá hacer el muestreo después de aportar un abono mineral ni después de haber encalado o aplicado una enmienda orgánica (estiércol). Si se ha hecho alguna de estas aplicaciones habrá que esperar como mínimo 4 meses antes de muestrear.

- Se tomará una muestra de cada parcela de características uniformes. Si se ve que existen diferentes áreas debido al tipo de suelo, pendiente o aspecto del cultivo, se traerá una muestra por cada zona distinta.

- Antes de tomar la muestra se deberá limpiar el lugar de donde se toman las muestras de hierbas, hojarasca y piedras más gruesas.

- Una muestra está formada por unas 15 pequeñas submuestras que se cogen haciendo un recorrido en zig-zag a través de la parcela. Se toma una submuestra cada cierto número de pasos, fijados de acuerdo con la extensión de la parcela y el número de submuestras a tomar. Finalmente, se mezclan formando la muestra final que se entrega, siendo un kilo de muestra suficiente para realizar los análisis.

Cuando el cultivo existente es del tipo perenne hay que tener en cuenta que a medida que los árboles o arbustos tienen más años, las raíces absorbentes se encontrarán más lejos del tronco. Esto se deberá tener en cuenta a la hora de muestrear, cogiéndose la muestra del lugar en el que se encuentran la mayoría de las raíces absorbentes. En el caso de plantaciones frutales o de txakoli en que se aplique herbicida bajo las plantas y permanezca encepado entre líneas, la mayoría de las raíces absorbentes estarán donde se aplica el herbicida. Cuando existe riego por goteo la mayoría de las raíces se encontrarán bajo el gotero.

La profundidad de muestreo variará según el cultivo de que se trate, pero como norma general se tomarán las muestras a la profundidad de la capa arable. De modo específico se recomiendan las siguientes profundidades:

- Cultivos extensivos, huertas e invernaderos	25 cm

- Frutales, viña y forestales	25 cm y subsuelo

- Praderas establecidas	5-7 cm

El modo de tomar la muestra en cada punto es el siguiente:

Se cava un hoyo de una profundidad X en función del cultivo como aparece en la Figura 2. Una vez limpias las paredes, se corta de una de las paredes una rebanada de tierra toda ella de igual grosor. Esta operación se repite en cada punto de los 10 o 15 en que tomamos una submuestra. También se pueden tomar las muestras con una sonda tal y como se indica en la Figura 3.

Si la cantidad recogida es mayor que un kilo habrá que mezclar bien todas las submuestras y entregar aproximadamente un kilo, tirando el resto. Para ello se coge un plástico que no haya contenido ni abonos ni productos fitosanitarios que puedan contaminar la muestra. Se colocan las submuestras, se desterronan y se mezclan. Una vez homogeneizada la muestra se divide en 4 cuadrantes y se descartan los dos cuadrantes opuestos como muestra la Figura 4. Si es necesario se vuelve a cuartear hasta la obtención de una muestra de un kilo. La muestra se enviará en una bolsa de plástico limpia (es fundamental que no haya contenido abonos ni otros productos químicos) y se debe indicar claramente de que muestra se trata.

Para poder dar una recomendación de fertilización lo más precisa posible es conveniente que junto con la muestra se indique el cultivo que se va a implantar, la fecha y cantidad de fertilizante aportado el último año; la fecha y dosis del último encalado o aporte de materia orgánica si lo hubiere; la producción aproximada del año anterior; la especie existente anteriormente, y cual es la rotación más habitual que se realiza en ese suelo. También se puede especificar si ha existido algún problema durante el cultivo. Esta información podrá anotarse también en la ficha para el envío de muestras de tierra o material vegetal, cuyo formato aparece más adelante, y se remitirá, si es posible, junto con la muestra, debidamente cumplimentada y firmada.

3.7. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO: FOLIAR

Para que los resultados del análisis de foliar permitan determinar cuál es el estado nutricional del cultivo, habrá que seguir unas normas de muestreo que se detallan a continuación:

## Normas de muestreo para análisis foliar

El muestreo de hoja (foliar) es muy apropiado en el caso de cultivos perennes, como frutales y viña, en los cuales se aconseja realizar un análisis anual. Es también importante en otros cultivos, sobre todo cuando se sospecha que existen toxicidades o carencias.

Cada muestra contendrá hojas de una sola variedad. Las hojas tienen que traerse con pecíolo y deberán estar sanas.

Hay que traer la muestra envuelta en papel de aluminio para que no se estropee con el calor. La muestra deberá estar identificada con el código o nombre y apellido del propietario. Si se traen muestras de varias parcelas cada una de ellas llevará el nombre correspondiente.

Si no se lleva la muestra a analizar el mismo día que se recoge habrá que meterla en el frigorífico hasta entonces. Las muestras pueden estropearse con el calor sobre todo si están húmedas.

El modo de coger las hojas y el momento adecuado varían en función de la especie:

## 3.7.1. Muestreo en pera y manzana

Se tomarán 4 hojas de 25 árboles distribuidas al azar por toda la plantación, por lo tanto, cada muestra contendrá 100 hojas. Es conveniente marcarlos para coger muestra de los mismos árboles todos los años. Si se coge muestra de un solo árbol o de 2 ó 3 la muestra no representará bien a la parcela.

Se deben tomar los brotes del tercio central del árbol. Los brotes tienen que ser del año y no valen los ramos cortos o aquellos que lleven fruta. Dentro de los brotes se cogerán las hojas del tercio central.

Se debe intentar coger hoja de las diferentes orientaciones del árbol. La época de muestreo es finales de julio.

## 3.7.2. Muestreo en kiwi

Se tomarán 4 hojas de 25 plantas distribuidas al azar por toda la plantación, por lo tanto, cada muestra contendrá 100 hojas. Es conveniente marcarlas para coger muestra de las mismas plantas todos los años. Si se coge muestra de una sola planta o de 2 ó 3 la muestra no representará bien a la parcela.

Se deben tomar las hojas de un brote situado en la mitad de la rama. Los brotes tienen que ser del año y ser portadores de fruta. Dentro de los brotes se cogerá la segunda hoja después del racimo de frutos más extremo en la rama. La época de muestreo es algo después del cuajado.

## 3.7.3. Muestreo en viña

Cada muestra estará formada por un mínimo de 30 y un máximo de 60 hojas escogidas de distintas cepas distribuidas al azar. Se cogerá una hoja por cepa. Es conveniente marcarlas para coger muestra de las mismas plantas todos los años. Si se coge muestra de una sola planta o de 2 ó 3 la muestra no representará bien a la parcela.

La hoja que se coge es la que está dos hojas por encima del segundo racimo. La época de muestreo es en el invierno.

## 3.7.4. Normas de muestreo foliar de plantaciones con problemas

Se realiza cuando se sospecha que existe algún problema nutricional, bien sea por carencia o por exceso de algún nutriente. Hay que traer dos muestras, una de la zona con problemas y otra de una zona en que no haya problemas. El modo de coger la muestra se explica a continuación:

- Se toma una muestra de la zona con problemas.

- Se siguen las instrucciones que se han dado anteriormente para pera, manzana, kiwi y viña.

- No se debe coger hojas estropeadas, amarillas, con manchas o secas. Lo mejor es coger hojas de la misma zona pero que prácticamente no muestren síntomas.

- Se debe traer también una muestra con unas cuantas hojas con síntomas iniciales y avanzados de modo que se pueda ver la sintomatología.

- Se toma una muestra de una zona en que no se observen problemas.

- Se toma muestra de una zona en que no se observe el problema, bien en la misma plantación o mejor en la plantación de algún otro productor de la zona. Es importante que las dos muestras (con y sin problemas) procedan de plantas que estén en el mismo estado fenológico para poder comparar los análisis.

- Se siguen las instrucciones que se han dado anteriormente.

- Si se trae la muestra en el momento del muestreo habitual, que es el que se especifica anteriormente, no hace falta traer hojas de una zona que no muestre problemas porque tendremos las muestras que traen los otros productores para comparar.

En caso de tratarse de otro cultivo se consultará la forma de muestreo.

ANEXO 1: FICHA PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS

ANEXO 2: FICHA PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL

ANEXO 3: FICHA PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE TIERRA O MATERIAL VEGETAL

# Text boxes

Punto en el que se coge una submuestra.

Figura 1.- Modo de coger las submuestras en una parcela.

Figura 2.- Modo de coger una submuestra con          pala.

Figura 3.-Modo de coger una submuestra con sonda.

Rebanada de

muestra

# Suelo

X cm

Toma de muestra

Cuarteo

Desterronado y mezcla

Figura 4.- Mezcla y cuarteo de las submuestras.

Pecíolo

Figura 5.- Hoja incluyendo el pecíolo.

Figura 6.- Detalle de un brote con las hojas que se deben muestrear en oscuro.

Brote a muestrear

Figura 7.- Detalle del brote que se debe muestrear.

Hoja que se

debe coger

Figura 8.- Detalle de la hoja que se debe muestrear.